Приложение № __.

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2015 года | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» _______________К.С. Золотарев «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши и капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, улица Студенческая, д. 9.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» |
|  | Объект капитального ремонта | Крыша, фасад многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, улица Студенческая, д. 9. |
|  | Основание для выполнения работ | Постановление Правительства Оренбургской области от 16.12.2014 г. №973-П. |
|  | Источник финансирования | За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Состав выполняемых работ | Согласно ведомостям объемов работ и локальным сметным расчетам на капитальный ремонт крыши и капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. |
|  | Требования к качеству и безопасности работ | Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Исполнитель обязан разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с действующими в сфере строительства на территории РФ нормами и правилами производства работ, а также с соблюдением требований техники безопасности в строительстве. |
|  | Требования к технической документации | После окончания строительно-монтажных работ исполнитель должен предоставить Заказчику: комплект исполнительной документации в составе: КС-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы специальных работ. |
|  | Требования к гарантии | Срок гарантии начинается после подписания акта приемки комиссией, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы – 36 месяцев. |
|  | Дополнительные требования | Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области" |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2015 г. | (ответственный представитель) Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ____________Сидоров М.С. «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |